（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-086

	  三、1条回复不合要求，最低水位不对，水箱容积不足。



	设计人
	张红霞                                
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


