
九鼎传媒（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 商业楼  ）
1、概况：乙类一栋改为甲类一栋。

2、第4.2.12条（评价0分），如果是净地，可以不参评。

3、第6.2.11条（评价：不参评），无冷却水系统，直接得8分。

4、第6.2.12条（评价：不参评），无景观水体，直接得7分。

5、第7.2.6条（评价0分），不是居住建筑，可以不参评。

6、第8.2.3条（评价2分），其中第2款：不是居住建筑，可以不参评。

7、第8.2.7条（评价10分），其中第3款：无地下室，直接得4分。

8、第8.2.12条（评价3分），本条适用于集中空调公建，可以不参评。

审查时间：2016-
