（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场3#商业修改

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	 Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

1. 从结构概念分析支承托柱转换梁的框柱应加强，参考JGJ3-2010-10.2.10条规定加强。
三.强制性标准  

（无）
四.设计深度
1. 提供联合承台的计算书。
2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	周振毓
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	张洪亮
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	华可琰
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	张洪亮
	执业证章号
	3200875-S007
	
	
	


