（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地三期工程男生宿舍楼

	设计编号
	16-02

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

1、此节点大样必须画出来，细部再引用标准图集。

（二）、强制性标准

2、绿建专篇应按居住建筑重新出图，节能设计的数据应按新的节能计算书调整。
3、太阳能光伏发电系统应有相应的建筑设计图纸（至少屋顶平面图应示意出来，坡顶还要防滑）。

二、强制性条文

1、救援窗应在立面图上画出，并有该窗的门窗大样图，玻璃尺寸应满足要求。

三、强制性标准

1、变更单，笔误为“基层”平面图，应提供局部修改图。

2、不是卫生间全部外窗，是离楼地面1.70m以下部分应设视线遮挡措施。
5、防潮处理主要是做在迎水面，效果才好。


	设计人
	张家勇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周德华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周德华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周德华
	执业证章号
	
	
	
	


