（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地三期工程教学楼

	设计编号
	16-02

	一、建筑（节能）方面

（二）、强制性标准
2、太阳能光伏发电系统应有相应的建筑设计图纸（至少屋顶平面图应示意出来，坡顶还要防滑）。

二、强制性条文

2、救援窗应在立面图上画出，并有该窗的门窗大样图。

三、强制性标准

2、女厕视线依然贯通。

3、不是卫生间全部外窗，是离楼地面1.70m以下部分应设视线遮挡措施。
4、毕竟此框架跨度增加了150mm，请与结构专业对接一下，结构图是否要修改一下？



	设计人
	孙燕
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周德华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周德华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周德华
	执业证章号
	
	
	
	


