（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地三期工程浴室

	设计编号
	16-02

	一、建筑（节能）方面

（二）、强制性标准

2、太阳能热水系统应有相应的建筑设计图纸（至少屋顶平面图应示意出来）。



	设计人
	李昆
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周德华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周德华
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周德华
	执业证章号
	
	
	
	


