（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳金港置业有限公司
	工程名称
	管山新村Z-1#~45#楼

	设计编号
	15-187-1~45

	1，是否有再生水项目

2，雨水回用项目填写缺项（参数未填），"水资源项目第5  项”未填写

3，应对照“省绿建标准”9,1,1条，确定雨水设计深度，对于要深化设计的，也要施工说明中专项说明雨水回用系统工艺流程，设施设备安排位置，参数等等

注：1#~45#楼审查意见需单独回复。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


