（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房门卫

	基础形式
	独立基础
	抗震等级
	二  级

	结构体系
	框    架
	场地类别
	III类

	一、强制性条文
无

二、安全性问题

无
三、强制性标准  

1、柱配筋不宜按单偏压计算。
2、墙下条基TJ－1900，TJ－2300基础顶部宜配置钢筋。 

四、设计深度。
无



	设计人
	孔福云
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


