（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房围墙

	基础形式
	墙下条基
	抗震等级
	/

	结构体系
	砌体结构
	场地类别
	III类

	一、强制性条文
无

二、安全性问题

无
三、强制性标准  
无

四、设计深度。
1、实体围墙顶部宜设砼压顶。



	设计人
	孔福云
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


