
练湖幼儿园（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 教学及社区楼  ）
1．规划图调整过了（增加了东侧消防车道、平面图也变了），应更新。
2、第4.2.12条（评价0分），如果是净地，可以不参评。

3、第8.2.3条（评价2分），居住建筑和旅馆之外的其他建筑，第2款不参评。

4、汇总表：实际得分应填写原始得分（不宜填写折算后的评分项得分），

5、汇总表：总得分调整后，重新核算。

6、 汇总表：总得分达到60分以上时，绿建等级应为二星级（国家绿评标准3.2.8条）！
7、建筑基本情况：设计单位代码错误！多处表格空缺！公章空缺！
审查时间：2016-9-22
