江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-016       
项目名称：江苏大亚科技股份有限公司办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年09月20日   
江苏省建设厅制

江苏大亚科技股份有限公司   ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的      办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年09月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大亚科技办公楼16（勘）087（  勘察  ）专业审查意见

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

  1、提供地下水实测CP为132.0，没有评价在干湿条件下，地下水对砼中钢筋的腐蚀性不符GB50021-2001第12.2.4条。
三、其它
  1、文字报告交代有实测地下水指标，但报告未附具体试验资料。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


