江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-058      
项目名称：丹阳市交通局丹阳滨江新城汽车站门窗幕墙工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年09月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳滨江新城汽车站门窗幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳滨江新城汽车站门窗幕墙工程

	
	建设单位
	丹阳市交通局
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装璜有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通局
	工程名称
	丹阳滨江新城汽车站门窗幕墙工程

	设计编号
	
	设计人
	何斌

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、 幕墙立柱与砼结构是通过预埋件连接的，预埋件应在主体结构砼施工时埋入，无条件做到同步预埋时而采用后置埋件，应通过试验确定其承载力并提供相应的试验报告。JGJ133-2001-5.8.7条规定。

四、设计深度。

1、应提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图、幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图纸，以及锚栓埋件编号，否则无法审核埋件的安全和合理性。立柱预埋件应设在主体结构内，如无法设在主体内，应通过梁的形式传递，JGJ102-2003- 5.5.8条规定。

2、图纸宜有注册结构师签字并盖章，计算书上应有设计人员和专业负责人签字。



	设计人
	何 斌
	项目负责人
	
	注册师
	


