（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市消防大队
	工程名称
	消防安全教育实践基地建设工程方案及施工图设计

	设计编号
	CD-16-05
	设计人
	施寅真

	四、安全隐患

2、没有见到加固图纸。
五、其他

2、回复意见“无”是什么意思？

3、回复意见“无”是什么意思？



	设计人
	施寅真
	专业负责人
	张钧
	注册师
	


