江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-329       
项目名称：   丹阳市界牌中学教学楼    
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年09月09日   
江苏省建设厅制

丹阳市界牌中学：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的教学楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年09月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

界牌中学教学楼16-125 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、本建筑抗震设防类别为乙类，报告缺实测波速，不符GB50011-2010第4.1.3条3款要求。
三、勘察深度
  1、本场地淤泥质土厚度较大，应有对特殊岩土的相关评述，则是否有产生负摩阻力条件等。


	设计人
	袁陈辉
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


