江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-332       
项目名称：丹阳天怡房产开发公司滨河凤凰城52#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年09月09日   
江苏省建设厅制

丹阳天怡房产开发公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的滨河凤凰城52#楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年09月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

滨河凤凰城52#楼16（勘）119  （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、报告无地下水量测记录，不符GB50021-2001第7.2.2条要求。
三、勘察深度
  1、报告所附地下水水质资料，cl为132.0，报告缺干湿条件下地下水对砼中钢筋的腐蚀性评价。
  2、本场地③淤泥质土厚度变化很大，局部厚度较大，报告缺少对该层特殊岩土的应有评价，例如是否有产生桩侧负摩阻力的条件。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


