江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2016-015     
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司凤凰郡3#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月28日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰郡3#  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰郡3#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	
	设计人
	施吉鹏

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、0.2V0调整上限取2，致多层Vf<0.2V0，不符合高规JGJ3-2010第8.1.4条。

四、设计深度

1、提供的勘察报告中不包括本工程。

2、计算书桩反力图中未反映平均反力情况。

3、局部桩位宜调整，如17/C轴处。



	设计人
	施吉鹏
	项目负责人
	
	注册师
	魏之华


