建筑修改。第一次审查意见
上善雅苑11#12#14#（飘窗、入户花园修改）

	建设单位
	江苏天坤集团有限公司
	工程名称
	11#12#14#

	设计编号
	XQ15-001

	一、设计修改的内容：

1、上善雅苑11#12#（飘窗修改）。

2、上善雅苑14#（入户花园修改）。
二、审查初步结论如下：

1、出图日期为2015. 05错误！

2、出图编号不应与原图重叠，应按修改图要求。
3、如果是替代原图，应明确原图作废。如果是局部修改，应明确原图继续有效。本次修改好象是仅仅是内部隔墙修改，其它内容应该同原图？
4、图纸中应有修改设计说明：原因、内容、修改范围等。

5、修改11#12#楼的飘窗，应增加“外挑板”结构修改的内容，需一并审查。

6、修改14#楼的入户花园，增加的墙体与原设计的框架梁系设计不一致，且应满足结构荷载的要求。也应增加结构修改的内容，需一并审查。


	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	
	日  期
	2016-9-29


