	项目概况
	项目名称
	成品仓

	
	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	项目地址
	？？

	
	建筑面积
	5879㎡
	建筑总高度
	22.80m

	
	建筑层数
	地上：4层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	？类（新标准：？型）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司
	资质等级
	？级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	成品仓

	设计编号
	JKSJ16-12

	一、（建筑）专业审查意见

1、无法看懂图纸，如：建筑的结构跨度是多少（看不出来）？总图模糊不清、规划指标无？什么产品？为什么定丁类一项？设计说明不全（特别是防火设计内容，太模糊了）、平面图无法看出结构柱网关系、所画的许多符号不知道是什么意思？图纸没有立面图？节点大样不能反映本建筑的主要内容、等等。
2、本图应按照国家制图标准，重新设计。

	设计人
	黄澎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201219-00？
	
	建筑设备
	


