（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	产品展示车间

	设计编号
	XQ16-010-3

	三、强制性标准

1、一楼只有一个安全出口，应再增加一个直接对外的出口。


	设计人
	蔡伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


