江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-057      
项目名称：  丹阳市体育局体育馆维修改工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年09月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹阳市体育局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           体育馆维修改工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	体育馆维修改工程

	
	建设单位
	丹阳市体育局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	总建筑面积18500㎡

（本次：3000㎡）
	建筑总高度
	


	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市体育局
	工程名称
	体育馆维修改工程

	设计编号
	S16-1-7
	设计人
	眭坚

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。

2、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅱ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。装修材料应按照《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计、选择、施工、验收。



	设计人
	眭坚
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


