（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	应设置智能疏散照明系统，详见JGJ48-2014的7.3.10条规定。


	设计人
	李 杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵其涛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何前爱
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


