（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	一、绿色（节能）方面

（二）、强制性标准

1、太阳能热水系统容量10%，不够。

三、强制性标准

1、宿舍半数以上居室应有良好朝向，并应具有住宅居室相同的日照标准（宿舍规范4.1.3条），条文说明：日照标准应按现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180执行（省规划规定：丹阳市大寒日3h），因此走廊在南侧的方案不可行。


	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张忠武
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


