（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	食堂、图书馆

	设计编号
	16-015-2

	一、绿色（节能）方面

（二）、强制性标准

1、太阳能热水系统容量8%，不够。

（三）、其它 

1、光盘计算模型的XPS导热系数0.020（计算书、专篇为0.024）错误！其模型、计算书、专篇的修正系数1.20也错误！



	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张忠武
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


