江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-056      
项目名称：丹阳市消防大队消防教育馆荣誉室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年09月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市消防大队：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防教育馆荣誉室   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防教育馆荣誉室

	
	建设单位
	丹阳市消防大队
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	200㎡
	建筑总高度
	局部

	
	建筑层数
	地上：局部1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	上海城集装饰设计工程有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市消防大队
	工程名称
	消防教育馆荣誉室

	设计编号
	CD-16-05
	设计人
	施寅真

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

1、房间建筑面积大于120平方米，应有2个安全出口（建规5.5.15-1条）！

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	施寅真
	专业负责人
	张钧
	注册师
	


