（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	三、强制性标准

1、在A大样中：6.00米处标高的楼层，有跨越。

四、安全隐患

1、设置绿化带应有图纸显示。

3、小型车限制1.0吨，可行吗？我的小汽车还1.60吨呢？。

五、其他
1、未见修改图。

2、未见修改图。

4、未见修改图。

5、未见修改图。



	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


