江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-005       
项目名称：江苏乐能电池股份有限公司办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年01月05日   
江苏省建设厅制

江苏乐能电池股份有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年01月05日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

乐能办公楼2016083 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

1、报告第9页拟建场地覆盖层厚度35.0m~45.0m有误，不符合GB50011-2016第4.1.4条。（根据镇江大地、苏州苏合嘉荟新城一期、二期勘察报告，该区域覆盖层厚度在48.0m~55.0m之间，请补充勘察确定实际覆盖层厚度，再判定场地地类别和特征周期）。

三、其他

1、8-8’剖面的13-9间缺控制地层变化的加密孔。

2、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010自2016年8月1日更新为GB50011-2016。


	设计人
	
	项目负责人
	李家裕
	注册师
	李家裕


