江苏省房屋建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （绿建）2017-031     
项目名称：丹阳市珥陵镇人民政府江苏省珥陵农产品
加工园区公共服务中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    
颁书日期：   2017年01月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心     项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 七 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年01月17日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	项目地址
	珥 陵

	
	建筑面积
	3213.80㎡
	建筑总高度
	13.5m

	
	建筑层数
	地上：3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司
	资质等级
	乙 级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方绿色建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿色建筑专项审查意见表
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、本工程的绿建（节能）方案应先行申报，评审通过后，才能受理、审查施工图设计文件（作为施工图设计的依据）。见省绿建设计标准的4.2.3-4.2.5条及条文解释。




