（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	外立面装饰工程玻璃幕墙

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）.
四.设计深度
1. YJ-DY-205图中：轻钢结构雨篷详见钢结构图，未提供钢结构图纸。
2. 后补的后置埋件立面图上，后置埋件设在梁的侧面和正面，其编号不宜采用同一个编号；且编号与之前图纸的埋件名称相互不一致，会使施工时产生混乱。
3. 铝合金立柱与横梁的壁厚应在图纸上注明。
4. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度。

	设计人
	黄 强
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	谢孟林
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	谢孟林
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


