（给排水）专业第二次复审意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇扶城村委会丹阳市珥陵镇大汤山羊市场有限公司
	工程名称
	地下水池及消防泵房

	设计编号
	2016-041

	  1、试水装置排水应排入消防水池



	设计人
	胡浩
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	袁德龙
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	路望洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


