
珥陵农产品加工园。公共服务中心（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 办公楼  ）
1、请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。

2、请提供：规划部门批准的规划图。

3、第5.2.4条（评价6分），分体空调，可以不参评。

4、第5.2.5条（评价0分），非集中空调公建，可以不参评。

5、第5.2.7条（评价0分），分体空调、开窗通风，直接得6分。

6、第5.2.13条（评价0分），无新风，不参评。

7、第6.2.1条（评价4分），仅有厕所用水，应大于4分。

8、第6.2.4条（评价4分），仅有厕所用水，应大于4分。

9、第6.2.8条（评价6分），无冷却水系统，直接得10分。

10、第6.2.11条（评价6分），无冷却水系统，直接得8分。

11、第6.2.12条（评价4分），无景观水体，直接得7分。

12、第8.2.3条（评价0分），其中第1款：无噪声源，应得分；其中第2款：不是居住建筑，可以不参评。

13、第8.2.6条（评价2分），采光还可以，应大于2分。

14、第8.2.7条（评价10分），其中第1款：无眩光，应得分；其中第2款：无内区，应得4分；其中第3款：无地下室，直接得4分。

15、第8.2.9条（评价4分），非集中空调公建，可以不参评。

16、第8.2.12条（评价3分），本条适用于集中空调公建，可以不参评。

17、汇总表：适用总分、实际得分应填写原始得分。
18、汇总表：总得分调整后，重新核算。

19、 汇总表：总得分达到60分以上时，绿建等级应为二星级（国家绿评标准3.2.8条）！

审查时间：2017-1-22
