	项目概况
	项目名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第一～六段安置房。第五段5-1#、5-2#、5-3#楼

	
	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	㎡
	建筑总高度
	屋脊高11.85m
檐口高9.45m

	
	建筑层数
	F3
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二类（新标准：中型）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	苏州规划设计研究院股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）方案审查意见
	建设单位
	吕蒙房地产开发公司
	工程名称
	苏南运河吕城集镇段“四改三”工程第一～六段安置房。第五段5-1#、5-2#、5-3#楼

	设计编号
	2014-9-JZ-001-5-01～5-03

	一、绿建（节能）方案方面
（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准
1、本工程的绿建（节能）方案应先行申报，评审通过后，才能受理、审查施工图设计文件（作为施工图设计的依据）。见省绿建设计标准的4.2.3-4.2.5条及条文解释。



	设计人
	？？？
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？？？
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	？？？
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张靖
	执业证章号
	3200189-006
	
	建筑设备
	


