（装饰）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司 
	工程名称
	新桥广场（五洲梦想城）外立面装饰（沿街商业、独栋商业）  

	设计编号
	
	设计人
	黄强

	A、特别建议：
1、原设计的湿贴面砖、文化石、花岗岩等外墙修改为“花岗岩保温装饰一体化板”，规范是可行的，本装修图也注明了“图纸另详”。但为了本图的完整性，建议：本图至少要补充一些“花岗岩保温装饰一体化板”最主要的构造做法大样，而其它“图纸另详”的部分（详细的花岗岩保温装饰一体化板幕墙）应另行出具全套专项设计图纸，报审通过后，方可施工。

二、强制性条文

2、沿街商业有自动喷淋系统，玻璃幕墙“防火挡墙高度” 800mm符合要求，独栋商业无动喷淋系统，玻璃幕墙“防火挡墙高度”应1200mm（建规6.2.5条）。



	设计人
	黄强
	项目负责人
	
	注册师
	


