（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	外立面装饰工程玻璃幕墙

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
1. 幕墙立柱与砼结构是通过预埋件连接的，预埋件应在主体结构砼施工时埋入，无条件做到同步预埋时而采用后置埋件，应通过试验确定其承载力并提供相应的试验报告。JGJ133-2001-5.8.7条规定。

2. 应提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图、幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图纸，以及锚栓埋件编号，否则无法审核埋件的安全和合理性。.
四.设计深度
1. 埋件的后置锚栓只是画了节点大样图，且都是显示在砼构件里，并没有在主体结构的平面定位图，无法指导施工。立柱在窗下部位后置锚栓埋件如何设置、转接，轻质填充墙不应作为幕墙的支撑结构。图中要注明主体结构砼强度等级。
2. 计算书封面应有设计、校核、审核等相关人员签字。

	设计人
	黄 强
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	谢孟林
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	谢孟林
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


