（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目

	设计编号
	S16-13
	设计人
	贺永军

	A、 特别注意

1、装饰设计涉及建筑功能、局部结构（砌块墙体、空洞）、设备系统等较大调整，应先进行“建筑工程修改设计”并通过审查后，方可进行装饰设计施工图审查。或至少补全相关的结构改造、给排水等专业的修改图。

一、强制性条文

1、大量隔墙为双层轻钢龙骨纸面石膏板，耐火极限应该是多少？具体怎么做？疏散走道两侧的玻璃隔墙具体怎么做？才能达到1.0h？

2、新增电梯有“新结构图”吗？审查了没有？

3、房间门洞净宽修改为1.0m，应特别提醒：相关的平面图、大样图均要修改。

二、强制性标准

1、原有设施、设备管线系统变化。如卫生间完全改了，原给排水系统已不适用，有“新给排水专业的修改图”吗？审查了没有？

4、砌块墙80mm危险。

三、安全隐患

1、请再次复查以下结构安全内容：①三层原14米×7.5米的大空洞填补，结构是否有修改设计？②新增的内砌块隔墙，结构可行吗？


	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


