江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-001       
项目名称：    丹阳市建山中心幼儿园    
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年01月09日   
江苏省建设厅制

丹阳市建山中心幼儿园：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的建山中心幼儿园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年01月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

建山中心幼儿园2016（勘）259（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

1、粉砂密实度定为中密欠妥，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条（中密：30击≥N>15击，共计10个标准贯中有六个为15击，属稍密范围）。

2、桩基设计参数中缺负摩阻力系数及计算中心点深度，不符合JGJ94-2008第5.4.4条。

三、其他

1、波速测试报告应有责任栏一页，即负责人、校对、审核等人的签名。


	设计人
	
	项目负责人
	
	注册师
	高山三


