（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016042
	设计人
	徐 剑

	绿色设计专篇（电气）所在地为沛县，与项目不符。


	设计人
	徐 剑
	项目负责人
	张 强
	注册师
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	汤朝晖

	一、1条：一般整体式太阳能难以应用子集中热水供应工程，请绘出运行原理图；热水工程需要热水管网平面及系统图。
五、1条：修改图中采用自动冲洗水箱，这与感应冲洗是不同的。


	设计人
	汤朝晖
	项目负责人
	汤朝晖
	注册师
	


