（给排水）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏丹阳粮油加工贸易公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区综合楼建筑工程

	设计编号
	

	  设计图中应提供市政接入口处市政管管径和柱高，不可施工的校核确定。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


