江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-047       
项目名称：丹阳卓尔包装设备制造有限公司厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年02月06日   
江苏省建设厅制

丹阳卓尔包装设备制造有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年02月06日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

卓尔包装设备制造厂房2016（勘）199 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑高度
	建筑层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	12.0米
	1-3F
	钢结构、框架
	桩基
	21.0米
	12T
	乙级
	Ⅲ类

	2#厂房
	16.0米
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	Ⅲ类

	门卫
	5.0米
	1F
	框架 
	桩基
	
	
	乙级
	Ⅲ类

	一、违反强制性条文方面

（无）
二、违反强制性标准方面

1、粉砂密实度为中密有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条。（中密15<N≦30、稍密10<N≦15）

2、报告九中：3拟建物为丙类建筑，层数小于10层且高度小于“30米”，其中“30米”有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.3条第3款。（应为24米）

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016修订版）。

2、报告六中1、物理力学性质指标表中Es1-2应采用平均值、直剪试验应采用标准值，而表中数值均不是上述值，且与统计表、分层土工试验表中不一致，请注意一致。

3、报告十二基础方案中，柱下独立基础对1#厂房、2#厂房、门卫均不适宜，开挖深度分别达到现有地面下6.5米、4.0米、5.0米，还需采取支护、降水等措施，施工难度偏大，成本偏高，建议取消。



	设计人
	
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


