（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	专家办公楼一

	设计编号
	2016-50-2

	一、建筑专业

（三）、其它 

2、未见审查文件（*.bdf文件 ）。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	专家办公楼一

	设计编号
	2016-50-2

	一、强制性条文

2、所有公共建筑内的疏散门均改为双扇1.20m，是子母门吗？应画出大样。原来的双开门都是1.50m，也改为1.20m？欠妥！

二、强制性标准

3、单块玻璃大尺寸的达到5.6㎡，外层玻璃6mm厚还是不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。另外夹胶玻璃很厚，有这种框料吗？

4、无障碍楼梯应交代怎么做？



	设计人
	沈钟明
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈智慧
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈智慧
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈智慧
	执业证章号
	
	
	
	


