（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	专家办公楼二、三

	设计编号
	2016-50-3

	一、建筑专业
（三）、其它 

1、未见审查文件（*.bdf文件 ）。




（电气）专业审第一次复审意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	专家办公楼二、三

	设计编号
	2016-50-3

	建筑专业已将储藏间火灾类别改为丙类，可能储存可燃物质，不应设置总配电箱。


	设计人
	许 璐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏应娴
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苏应娴
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


