（给排水）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	专家办公楼一

	设计编号
	2016-50-2

	四、4条回复附图中，室外环网部分应设必要的阀门，以保证环网供水可靠。



	设计人
	高春良
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


