（市政）专业审查意见（补充）

	建设单位
	丹阳市访仙中心小学
	工程名称
	室外景观绿化

	设计编号
	DY16-023
	设计人
	曾锡鸿

	1、景施15/21围墙栏杆净距150不对，根据《民用建筑设计通则》GB50352-2005第4条住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆是，其杆件净距不应大于110mm。



	设计人
	曾锡鸿
	项目负责人
	张新方
	注册师
	


