
河阳学校。新建教学楼（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 教学楼  ）
1．请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。
2．请提供：规划部门批准的  规划图。
3、审查表，应列出本公共建筑的面积是多少？

4、第5.2.6条（评价：不参评）：运行评价，应参评。

5、第7.2.4条（评价：不参评）：运行评价，应参评，得0分。

6、最后分值重新修改。

审查时间：2017-2-18
