（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏万得新能源交通运输有限公司
	工程名称
	3#电焊车间

	设计编号
	16-01-77

	二、2，从平面图阀门设置情况看，XL-1,XL-2，XL-3，XL-21在底层环网检修时，会有同时关闭的情况。



	设计人
	陈新慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


