（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目录音棚（美术楼的一层）室内装饰设计

	设计编号
	S16-W-1
	设计人
	沃洪群

	二、强制性标准

1、虽然有声学专项设计说明，但是并没有与本项目的具体做法有什么直接的关联。请再次核查、落实一下，回复一下自查结果！是否满足要求？


	设计人
	沃洪群
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


