（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、绿建专篇做了太阳能光付系统，屋面应画出具体的位置及相应的设计图（省绿建审查要点32条）。

2、复合保温板厚度大于40mm是应提供加固措施（省规）。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	五、其他
2、新增加雨棚应有建筑设计图！

3、救援窗的玻璃净尺寸不要小于1.0m（建规）。



	设计人
	王继魁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


