
珥陵农产品加工园。公共服务中心（公共建筑）绿色建筑方案（一次复审）
（绿色建筑：共  1  栋 办公楼  ）
9、第6.2.8条（评价6分），无冷却水系统，直接得10分。

10、第6.2.11条（评价6分），无冷却水系统，直接得8分。

18、汇总表：总得分调整后，重新核算。

19、 汇总表：总得分达到60分以上时，绿建等级应为二星级（国家绿评标准3.2.8条）！

审查时间：2017-2-5
