江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-039       
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳·金鼎东城
金街项目一期工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年02月06日   
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳·金鼎东城金街项目一期工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年02月06日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

金鼎东城金街项目一期 2016045（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

1、02#底商、03#底商、05#底商及地下车库地基基础设计等级均为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（详见条文说明）。

2、02#底商桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（详见条文说明）。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经更新为GB5011-2010（2016修订版）。

2、补充：本次勘察甲方未委托进行氡气浓度检测，建议甲方找专业单位进行氡气浓度检测。

3、结论中02#底商应直接建议采用桩基，因地下车库边与02#底商边紧靠，采用浅基础会相互影响，对02#底商控制沉降不利。


	设计人
	
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	雷创锋


