
万得新能源交通运输有限公司。3#电焊车间（办公部分）（公共建筑）绿色建筑方案（审查意见）
（绿色建筑：共  1  栋 办公楼  ）
1、请提供：民用建筑（绿建）设计方案主要的：总平、平面、立面。

2、请提供：规划部门批准的规划图。

3、审查表，大型公共建筑错误！应列出本公共建筑的面积是多少？

4、第4.2.4条（评价：2分），非玻璃幕墙，加2分。

5、第6.2.11条（评价：不参评），无冷却水系统，直接得8分。

6、第6.2.12条（评价：不参评），无景观水体，直接得7分。

7、第7.2.13条（评价显示：5分）：运行评价，可以不参评。

8、第7.2.14条（评价显示：2分）：运行评价，可以不参评。

9、汇总表：总得分调整后，重新核算。

10、 汇总表：总得分达到60分以上时，绿建等级应为二星级（国家绿评标准3.2.8条）！

审查时间：2017-2-7
