江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-003       
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部丹阳北二环路
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年03月01日   
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳北二环路    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年03月01日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳北二环路2017023  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	北二环路
	
	
	
	
	
	
	甲级
	III类

	一、违反强制性条文方面

（无）

二、违反强制性标准方面

1、起点0~K0+70、…K4+170~终点（岗地区）场地类别为II类、特征周期为0.35s均有误，不符合DGJ32/TJ208-2016表15.1场地分类和场地特征周期Tg(s)。

三、其他

（无）



	设计人
	
	专业负责人
	徐为海
	注册师
	徐为海


